[image: image1.png]


[image: image1.png]
2

Администрация Богородского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2026                                                                                                 № 1268

Об утверждении технических заданий на разработку (корректировку) инвестиционной программы

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  письмом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах городского округа город Нижний Новгород, Богородском районе от 29.01.2026               № 52-13-27/03-518-2026 «Уведомление о средних уровнях показателей проб питьевой воды, отобранных в 2025 г., несоответствующих нормативам качества питьевой воды», администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить:

- техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Богородского муниципального округа «Управление водоканализационного хозяйства» (далее – МУП «УВКХ») «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Богородского муниципального округа «ЖКХ с. Каменки» (далее МУП «ЖКХ с. Каменки») «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению» согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- техническое задание на разработку инвестиционной программы СПК «Колхоз Искра» «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать указанным в п. 1 гарантирующим организациям на основании вышеуказанных технических заданий разработать инвестиционную программу «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению» и утвердить её в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области Д.М. Слугина.

Глава местного самоуправления                                                      А.Н.Коротков
В.В.Чудаков 

2-15-87

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Богородского муниципального 

округа Нижегородской области

от 25.03.2026 № 1268
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы МУП «УВКХ» «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению» 
1. Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы гарантирующей организацией МУП «УВКХ» «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению» (далее – Инвестиционная программа) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 503 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641»;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Комплексным планом модернизации систем коммунальной инфраструктуры Нижегородской области;

- письмом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах городского округа город Нижний Новгород, Богородском районе от 22.01.2025 № 52-13-27/03-518-2026 «Уведомление о средних уровнях показателей проб питьевой воды, отобранных в 2025 г., несоответствующих нормативам качества питьевой воды»

1.2. Заказчик Инвестиционной программы: Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области. Разработчик Инвестиционной программы: МУП «УВКХ»

Администратор Инвестиционной программы: управление жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области.

1.3. Настоящее техническое задание устанавливает требования:

а) к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения Инвестиционной программы;

б) к структуре Инвестиционной программы;

в) к срокам разработки Инвестиционной программы.

2. Общая характеристика существующих систем водоснабжения Богородского муниципального округа Нижегородской области

2.1. Скважинное водоснабжение и каптажи родников в Богородском муниципальном округе являются частью общей системы водоснабжения округа. 

2.2. Недостаточная эффективность очистки стоков в некоторых населённых пунктах Богородского муниципального округа.

3. Анализ существующих проблем

3.1. В Богородском муниципальном округе система скважинного водоснабжения и каптажи родников представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов.

Одна из проблем, на решение которой направлена разработка и реализация Инвестиционной программы – превышение уровня жесткости питьевой воды.

Список скважин, пробы воды из которых показали превышение уровня жесткости питьевой воды:

- в скважине № 1 (г. Богородск, ул. Добролюбова, д. 1 г) средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 14,5 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,07 ПДК; 
- в скважине № 2 (г. Богородск, ул. Добролюбова, д. 1 г) средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 13,1 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,9 ПДК; 
- в скважине № 3 (г. Богородск, ул. Котельникова, д. 76) средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 18,4 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,6 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1292 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,3 ПДК; 
д. Антеньево 
- в скважине № 33 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 14,7 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,1 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1073 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,1 ПДК; 
с. Арапово 
- каптаж родников № 5 - средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 10,4 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,5 ПДК; 
с. Афанасьево 
- в скважине № 11 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 36,0 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 5,1 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 2606 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 2,6 ПДК; сульфаты – 2106 мг/дм3 при нормативе 500 мг/дм3, превышение составляет 4,2 ПДК; 
д. Баркино 

- в скважине № 47 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 12,5 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,8 ПДК; 

д. Березовка 
- в скважине № 8 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 14,9 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,1 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1077 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,1 ПДК; 
д. Венец 
- каптаж родника № 1 - средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 18,4 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,6 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1121 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,1 ПДК; 
д. Воронцово 
- каптаж родников № 3 - средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 8,3 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,2 ПДК; 
д. Высоково 
- в скважине № 26 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 19,3 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,8 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1247 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,2 ПДК; сульфаты – 647 мг/дм3 при нормативе 500 мг/дм3, превышение составляет 1,3 ПДК; 
- в скважине № 28 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 17,8 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,5 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1175 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,2 ПДК; 

с. Дуденево 
- в скважине № 4 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 16,0 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,3 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1227 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,2 ПДК; 
д. Заозерье 
- в скважине № 35 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 36,0 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 5,1 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 2517 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 2,5 ПДК; сульфаты – 1837 мг/дм3 при нормативе 500 мг/дм3, превышение составляет 3,8 ПДК; 
д. Зеленый дол 
- в скважине № 32 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 13,1 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,9 ПДК; 
д. Зименки 
- шахтный колодец № 1 - средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 15,8 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,3 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1045 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,1 ПДК; 
д. Инютино 
- в скважине № 25 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 36 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 5,1 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 2346 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 2,3 ПДК; сульфаты – 1707 мг/дм3 при нормативе 500 мг/дм3, превышение составляет 3,4 ПДК; 
д. Ключищи 
- в скважине № 21 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 17,2 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,5 ПДК; 
д. Кожевенное 
- в скважине № 38 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 13,4 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,9 ПДК; 
д. Крутец 
- в скважине № 7 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 12,3 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,8 ПДК; сульфаты – 1076 мг/дм3 при нормативе 500 мг/дм3, превышение составляет 2,2 ПДК; 
д. Крутиха 
- в скважине № 40 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 18,3 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,6 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1161 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,2 ПДК; 
д. Кудрёшки

- в скважине № 6 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 17,5 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,5 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1222 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,2 ПДК; 
д. Лазарево 
- в скважине № 31 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 11,1 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,6 ПДК; 
с. Лакша 
- в скважине № 12 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 15,3 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,2 ПДК; 
с. Лукино 
- в скважине № 23 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 33 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 4,7 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 2178 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 2,2 ПДК; сульфаты – 828 мг/дм3 при нормативе 500 мг/дм3, превышение составляет 1,7 ПДК; 
д. Пантелеево 
- в скважине № 19 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 19,9 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,8 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1232 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,2 ПДК; 
д. Победиха 
- в скважине № 43 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 20,7 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 3 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1295 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,3 ПДК; 
с. Подвязье 
- каптаж родника № 2 - средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 9,9 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,4 ПДК; 
д. Подъяблонное 
- каптаж родников № 12 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 7,2 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,1 ПДК; 
д. Полец 
- в скважине № 29 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 9,1 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,4 ПДК; 
д. Савелово 
- в скважине № 36 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 18,0 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,6 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1136 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,1 ПДК; 
д. Санниково 
- каптаж родников № 4 - средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 7,9 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,1 ПДК; 
с. Солонское 
- в скважине № 18 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 17,6 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,5 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1259 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,3 ПДК; сульфаты – 680 мг/дм3 при нормативе 500 мг/дм3, превышение составляет 1,4 ПДК; 
с. Сухоблюдное 
- в скважине № 17 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 8,8 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,3 ПДК; 
д. Сысоевка 
- в скважине № 34 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 12,9 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,8 ПДК; 
д. Теряево 
- в скважине № 5 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 17,1 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,4 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1317 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,3 ПДК; 
д. Тимонино 
- в скважине № 20 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 29,3 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 4,2 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1932 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,9 ПДК; сульфаты – 1293 мг/дм3 при нормативе 500 мг/дм3, превышение составляет 2,6 ПДК; 

д. Ушаково 
- в скважине № 13 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 12,7 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,8 ПДК; 
- в скважине № 14 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 13,1 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,9 ПДК; 
с. Хвощевка 
- в скважине № 15 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 18,5 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,6 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1074 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,1 ПДК; сульфаты – 656 мг/дм3 при нормативе 500 мг/дм3, превышение составляет 1,3 ПДК; 
- в скважине № 16 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 17,9 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,6 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1058 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,1 ПДК; сульфаты – 687 мг/дм3 при нормативе 500 мг/дм3, превышение составляет 1,4 ПДК; 
п. Центральный 
- в скважине № 9 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 13,4 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,9 ПДК; 
- в скважине № 10 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 12,1 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,7 ПДК; 
с. Шапкино 
- в скважине № 24 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 24,8 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 3,5 ПДК; общая минерализация (сухой остаток) – 1799 мг/дм3 при нормативе 1000 мг/дм3, превышение составляет 1,8 ПДК; сульфаты – 645 мг/дм3 при нормативе 500 мг/дм3, превышение составляет 1,3 ПДК; 
д. Шарголи 
- в скважине № 22 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 16,8 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 2,4 ПДК; 
д. Шилово 
- в скважине № 41 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 9,0 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,3 ПДК; 
- в скважине № 42 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 8,9 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,3 ПДК.
3.2. г. Богородск и Богородский муниципальный округ:

- высокий уровень аварийности на сетях и иных объектах водоотведения, приводящий к попаданию неочищенных сточных вод на рельеф местности.

4. Прогноз социально-экономического развития Богородского муниципального округа

Согласно утвержденному генеральному плану Богородского муниципального округа социально-экономическое развитие образований прогнозирует увеличение потребления воды, в том числе через систему скважинного водоснабжения. Увеличение абонентов сетей водоотведения.

5. Цели и задачи Инвестиционной программы.

Целями подготовки технического задания на корректировку Инвестиционной программы является приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с действующими нормативными требованиями, обеспечение экологической безопасности.

Основной задачей реализации Инвестиционной программы является улучшение экологической обстановки методом реконструкции и модернизации существующих водопроводных сооружений и сооружений водоотведения, а именно: приведение качества питьевой воды до нормативных показателей в соответствие с установленными требованиями, исключение попадания неочищенных сточных вод на рельеф местности.

6. Основные мероприятия Инвестиционной программы

Основными мероприятиями Инвестиционной программы являются:

- доведение до норматива качества воды в существующих источниках;

- разработка новых источников водоснабжения;

- капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области (I этап).

7. Целевые показатели, ожидаемые от реализации Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы позволит обеспечить безвредность питьевой воды по химическому составу, приведение качества питьевой воды по санитарно - химическим показателям в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», исключение сброса недостаточно очищенных вод на рельеф местности.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит решить следующие поставленные задачи:

- повысить качество оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению, привести их к соответствию современным санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- обеспечить приведение качества питьевой воды и очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями не более чем за пять лет с начала их реализации.

Индикаторы Инвестиционной программы:

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетический эффективности

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Период действия Инвестиционной программы

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	
	Показатели качества воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	9,7
	9,7
	9,1
	8,5
	7,9
	7,3
	6,7
	6,1

	1.2
	Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	2,23
	2,1
	2,1
	2,1
	2,0
	2,0
	2,0
	1,9

	
	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

	2.1
	Для централизованных систем водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащего организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год.
	сд./км.
	2,06
	2,06
	2,04
	2,02
	2,0
	1,98
	1,96
	1,94

	
	Показатели эффективности использования ресурсов

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть.  
	%
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3
	5,3

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть.
	кВтч/куб.м
	0,1
	0.1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, за единицу объёма транспортируемой воды.
	кВтч/куб.м
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75


Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Период действия Инвестиционной программы

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	
	Показатели качества проб сточных вод

	1.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общественные или бытовые системы водоотведения.
	%
	9,1
	9,1
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7
	7,4
	7,4

	1.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитов на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения.
	%
	55
	50
	45
	40
	35
	30
	25
	20

	
	2.Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

	2.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость сетей в год.
	сд./км.
	18,6
	17,4
	16,6
	15,9
	15,1
	15,1
	14,3
	14,3

	
	3. Показатели эффективности использования ресурсов

	3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищенных сточных вод.
	кВтч/куб.м
	2,09
	0,8
	0,78
	0,76
	0,74
	0,72
	0,7
	0,68

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, за единицу объёма транспортируемых сточных вод.
	кВтч/куб.м
	0,46
	0,46
	0,45
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44


8. Срок разработки Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается МУП «УВКХ» в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку Инвестиционной программы. Рекомендуемым сроком для разработки Инвестиционной программы является три месяца.

9. Срок реализации Инвестиционной программы

Сроки реализации Инвестиционной программы: 2026-2029 годы.
10. Требования к Инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна соответствовать следующим требованиям и включать в себя:

- паспорт Инвестиционной программы, содержащий целевые индикаторы, отражающие положительную или отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры;

- введение;

- правовое обоснование программы;

- принципы формирования Инвестиционной программы;

- порядок реализации Инвестиционной программы;

- цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы;

- описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,

- специфики её функционирования и основных технико-экономических показателей;

- анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг;

- формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения и водоотведения с разбивкой по годам;

- организационный план реализации Инвестиционной программы;

- финансовый план реализации Инвестиционной программы;

- состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы;

- оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы;

- показатели эффективности Инвестиционной программы;

- проект инвестиционного договора.
11. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения Инвестиционной программы

11.1. Проект Инвестиционной программы, расчет соответствующих ей финансовых потребностей, предусмотренные техническим заданием, направляется МУП «УВКХ» на согласование в администрацию Богородского муниципального округа Нижегородской области в срок, установленный техническим заданием.

11.2. После согласования органом местного самоуправления проекта представленной Инвестиционной программы, МУП «УВКХ» в течение 10 рабочих дней направляет на рассмотрение в орган регулирования документы, необходимые для утверждения разработанной Инвестиционной программы. При рассмотрении органом регулирования проекта Инвестиционной программы МУП «УВКХ» обязано представить документы по запросу органа регулирования. 

В случае признания проекта Инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям, МУП «УВКХ» дорабатывает инвестиционную программу.

12. Порядок осуществления мониторинга Инвестиционной программы

12.1. Мониторинг выполнения Инвестиционной программы осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. 

12.2. Мониторинг выполнения Инвестиционной программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации о выполнении инвестиционной программы. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Инвестиционной программы, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. 

________________

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

Богородского муниципального 

округа Нижегородской области

от 25.03.2026 № 1268
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы МУП «ЖКХ с. Каменки» «Приведение качества питьевой воды в соответствие 

с установленными требованиями и иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению»
1. Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы гарантирующей организацией МУП «ЖКХ с. Каменки» «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению» (далее – Инвестиционная программа) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 503 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641»;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Комплексным планом модернизации систем коммунальной инфраструктуры Нижегородской области;

- письмом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах городского округа город Нижний Новгород, Богородском районе от 22.01.2025 № 52-13-27/03-518-2026 «Уведомление о средних уровнях показателей проб питьевой воды, отобранных в 2025 г., несоответствующих нормативам качества питьевой воды»

1.2. Заказчик Инвестиционной программы: Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области. Разработчик Инвестиционной программы: МУП «ЖКХ с. Каменки»

Администратор Инвестиционной программы: управление жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области.

1.3. Настоящее техническое задание устанавливает требования:

а) к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения Инвестиционной программы;

б) к структуре Инвестиционной программы;

в) к срокам разработки Инвестиционной программы.

2. Общая характеристика существующих систем водоснабжения Богородского муниципального округа Нижегородской области

2.1. Скважинное водоснабжение и каптажи родников в Богородском муниципальном округе являются частью общей системы водоснабжения округа. 

2.2. Недостаточная эффективность очистки стоков в некоторых населенных пунктах Богородского муниципального округа.

3. Анализ существующих проблем

3.1. В Богородском муниципальном округе система скважинного водоснабжения и каптажи родников представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов.

Одна из проблем, на решение которой направлена разработка и реализация Инвестиционной программы – превышение уровня жесткости питьевой воды.

Список скважин, пробы воды из которых показали превышение уровня жесткости питьевой воды:

с. Доскино 
- в скважине наул. Магистральная средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 38,6 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 5,5 ПДК; сульфаты – 889 мг/дм3 при нормативе 500 мг/дм3, превышение составляет 1,8 ПДК; 
д. Хватково 
- в скважине на ул. Орлова средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 11 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,6 ПДК; 
п. Буревестник 
- в скважине ул. Юбилейная средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 11,2 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,6 ПДК; 
д. Великосельево 
- в скважине на ул. Широкая - средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 13,6 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1,9 ПДК.
3.2. с. Каменки:

- сброс недостаточно очищенных сточных вод на рельеф местности.

4. Прогноз социально-экономического развития Богородского муниципального округа

Согласно утвержденному генеральному плану Богородского муниципального округа социально-экономическое развитие образований прогнозирует увеличение потребления воды, в том числе через систему скважинного водоснабжения. Увеличение абонентов сетей водоотведения.
5. Цели и задачи Инвестиционной программы.

Целями подготовки технического задания на разработку Инвестиционной программы является приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с действующими нормативными требованиями, обеспечение экологической безопасности.

Основной задачей реализации Инвестиционной программы является улучшение экологической обстановки методом реконструкции и модернизации существующих водопроводных сооружений и сооружений водоотведения, а именно: приведение качества питьевой воды до нормативных показателей в соответствие с установленными требованиями, исключение попадания неочищенных сточных вод на рельеф местности.

6. Основные мероприятия Инвестиционной программы

Основными мероприятиями Инвестиционной программы являются:

- доведение до норматива качества воды в существующих источниках;

- разработка новых источников водоснабжения;

- строительство напорного канализационного коллектора от с. Каменки Богородского муниципального округа до пос. Кудьма.

7. Целевые показатели, ожидаемые от реализации Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы позволит обеспечить безвредность питьевой воды по химическому составу, приведение качества питьевой воды по санитарно - химическим показателям в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», исключение сброса недостаточно очищенных вод на рельеф местности.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит решить следующие поставленные задачи:

- повысить качество оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению, привести их к соответствию современным санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- обеспечить приведение качества питьевой воды и очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями не более чем за пять лет с начала их реализации.

Индикаторы Инвестиционной программы:

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетический эффективности

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Период действия Инвестиционной программы

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	
	Показатели качества воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	70,78
	66,07
	61,36
	56,65
	51,94
	47,23
	42,52
	37,81

	1.2
	Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	70,78
	66,07
	61,36
	56,65
	51,94
	47,23
	42,52
	37,81

	
	Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

	2.1
	Для централизованных систем водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащего организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год.
	сд./км.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Показатели эффективности использования ресурсов

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть.  
	%
	26,5
	26,5
	26,5
	26,5
	26,5
	26,5
	26,5
	26,5

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть.
	кВтч/куб.м
	0
	1,1
	2,2
	3,3
	4,4
	5,5
	6,6
	7,7

	3.3
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, за единицу объёма транспортируемой воды.
	кВтч/куб.м
	2,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04
	3,04


Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Период действия Инвестиционной программы

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	
	Показатели качества проб сточных вод

	1.1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общественные или бытовые системы водоотведения.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитов на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2.Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

	2.1
	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость сетей в год.
	сд./км.
	16
	16
	10
	7
	7
	7
	7
	7

	
	Показатели эффективности использования ресурсов

	3.1
	 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищенных сточных вод.
	кВтч/куб.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, за единицу объёма транспортируемых сточных вод.
	кВтч/куб.м
	0,007
	0,007
	0,404
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815
	0,815


8. Срок разработки Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается МУП «ЖКХ с. Каменки» в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку Инвестиционной программы. Рекомендуемым сроком для разработки Инвестиционной программы является три месяца.

9. Срок реализации Инвестиционной программы

Сроки реализации Инвестиционной программы: 2026-2029 годы.
10. Требования к Инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна соответствовать следующим требованиям и включать в себя:

- паспорт Инвестиционной программы, содержащий целевые индикаторы, отражающие положительную или отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры;

- введение;

- правовое обоснование программы;

- принципы формирования Инвестиционной программы;

- порядок реализации Инвестиционной программы;

- цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы;

- описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,

- специфики её функционирования и основных технико-экономических показателей;

- анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг;

- формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения и водоотведения с разбивкой по годам;

- организационный план реализации Инвестиционной программы;

- финансовый план реализации Инвестиционной программы;

- состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы;

- оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы;

- показатели эффективности Инвестиционной программы;

- проект инвестиционного договора.
11. Порядок и форма предоставления, рассмотрения и утверждения Инвестиционной программы

11.1. Проект Инвестиционной программы, расчет соответствующих ей финансовых потребностей, предусмотренные техническим заданием, направляется МУП «ЖКХ с. Каменки» на согласование в администрацию Богородского муниципального округа Нижегородской области в срок, установленный техническим заданием.

11.2. После согласования органом местного самоуправления проекта представленной Инвестиционной программы, МУП «ЖКХ с. Каменки» в течение 10 рабочих дней направляет на рассмотрение в орган регулирования документы, необходимые для утверждения разработанной Инвестиционной программы. При рассмотрении органом регулирования проекта Инвестиционной программы МУП «ЖКХ с. Каменки» обязано представить документы по запросу органа регулирования. 

В случае признания проекта Инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям, МУП «ЖКХ с. Каменки» дорабатывает инвестиционную программу.

12. Порядок осуществления мониторинга Инвестиционной Программы

12.1. Мониторинг выполнения Инвестиционной программы осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. 

12.2. Мониторинг выполнения Инвестиционной программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации о выполнении инвестиционной программы. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Инвестиционной программы, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. 

___________________

Приложение 3 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

Богородского муниципального 

округа Нижегородской области

от 25.03.2026 № 1268
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы СПК «Колхоз Искра» «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению»
1. Общие положения

1.1. Техническое задание по разработке инвестиционной программы гарантирующей организацией СПК «Колхоз Искра» «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению» (далее – Инвестиционная программа) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 503 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641»;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Комплексным планом модернизации систем коммунальной инфраструктуры Нижегородской области;

- письмом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах городского округа город Нижний Новгород, Богородском районе от 22.01.2025 № 52-13-27/03-518-2026 «Уведомление о средних уровнях показателей проб питьевой воды, отобранных в 2025 г., несоответствующих нормативам качества питьевой воды».

1.2. Заказчик Инвестиционной программы: Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области. Разработчик Инвестиционной программы: СПК «Колхоз Искра».

Администратор Инвестиционной программы: управление жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области.

1.3. Настоящее техническое задание устанавливает требования:

а) к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения Инвестиционной программы;

б) к структуре Инвестиционной программы;

в) к срокам разработки Инвестиционной программы.

2. Общая характеристика существующих систем водоснабжения Богородского муниципального округа Нижегородской области

2.1. Скважинное водоснабжение и каптажи родников в Богородском муниципальном округе являются частью общей системы водоснабжения округа. 

2.2. Недостаточная эффективность очистки стоков в некоторых населенных пунктах Богородского муниципального округа.

3. Анализ существующих проблем

3.1. В Богородском муниципальном округе система скважинного водоснабжения и каптажи родников представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов.

Основная проблема, на решение которой направлена разработка и реализация Инвестиционной программы – превышение уровня жесткости питьевой воды.

Список скважин, пробы воды из которых показали превышение уровня жесткости питьевой воды:

с. Алешково 
- в скважинах с кад. номером 52:24:0000000:732, с кад. номером 52:24:0000000:740, с кад. номером 52:24:0000000:742 средний уровень жесткости отобранных проб питьевой воды составил 8,4 мг/дм3 при нормативе 7,0 мг/дм3, превышение составляет 1, ПДК.
3.2. с. Алешково:

- сброс недостаточно очищенных сточных вод на рельеф местности.
4. Прогноз социально-экономического развития Богородского муниципального округа

Согласно утверждённому генеральному плану Богородского муниципального округа социально-экономическое развитие образований прогнозирует увеличение потребления воды, в том числе через систему скважинного водоснабжения. Увеличение абонентов сетей водоотведения.
5. Цели и задачи Инвестиционной программы.

Целями подготовки технического задания на разработку Инвестиционной программы является приведение качества услуг по водоснабжению и водоотведению в соответствии с действующими нормативными требованиями, обеспечение экологической безопасности.

Основной задачей реализации Инвестиционной программы является улучшение экологической обстановки методом реконструкции и модернизации существующих водопроводных сооружений и сооружений водоотведения, а именно: приведение качества питьевой воды до нормативных показателей в соответствие с установленными требованиями, исключение попадания неочищенных сточных вод на рельеф местности.

6. Основные мероприятия Инвестиционной программы

Основными мероприятиями Инвестиционной программы являются:

- доведение до норматива качества воды в существующих источниках;

- разработка новых источников водоснабжения;

- строительство (модернизация) очистных сооружений в с. Алешково Богородского муниципального округа.

7. Целевые показатели, ожидаемые от реализации Инвестиционной программы

Реализация Инвестиционной программы позволит обеспечить безвредность питьевой воды по химическому составу, приведение качества питьевой воды по санитарно - химическим показателям в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», исключение сброса недостаточно очищенных вод на рельеф местности.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит решить следующие поставленные задачи:

- повысить качество оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению, привести их к соответствию современным санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- обеспечить приведение качества питьевой воды и очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями не более чем за пять лет с начала их реализации.

8. Срок разработки Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается СПК «Колхоз Искра» в течение срока не менее одного месяца с момента утверждения технического задания на разработку Инвестиционной программы. Рекомендуемым сроком для разработки Инвестиционной программы является три месяца.

9. Срок реализации Инвестиционной программы

Сроки реализации Инвестиционной программы: 2025-2028 годы.
10. Требования к Инвестиционной программе

Инвестиционная программа должна соответствовать следующим требованиям и включать в себя:

- паспорт Инвестиционной программы, содержащий целевые индикаторы, отражающие положительную или отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры;

- введение;

- правовое обоснование программы;

- принципы формирования Инвестиционной программы;

- порядок реализации Инвестиционной программы;

- цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы;

- описание действующей системы коммунальной инфраструктуры,

- специфики её функционирования и основных технико-экономических показателей;

- анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг;

- формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам;

- организационный план реализации Инвестиционной программы;

- финансовый план реализации Инвестиционной программы;

- состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы;

- оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы;

- показатели эффективности Инвестиционной программы;

- проект инвестиционного договора.
11. Порядок и форма предоставления, рассмотрения утверждения 

Инвестиционной программы

11.1. Проект Инвестиционной программы, расчёт соответствующих ей финансовых потребностей, предусмотренные техническим заданием, направляется СПК «Колхоз Искра» на согласование в администрацию Богородского муниципального округа Нижегородской области в срок, установленный техническим заданием.

11.2. После согласования органом местного самоуправления проекта представленной Инвестиционной программы, СПК «Колхоз Искра» в течение 10 рабочих дней направляет на рассмотрение в орган регулирования документы, необходимые для утверждения разработанной Инвестиционной программы. При рассмотрении органом регулирования проекта Инвестиционной программы СПК «Колхоз Искра» обязано представить документы по запросу органа регулирования. 

В случае признания проекта Инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям, СПК «Колхоз Искра» дорабатывает инвестиционную программу.

12. Порядок осуществления мониторинга Инвестиционной

Программы

12.1. Мониторинг выполнения Инвестиционной программы осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. 

12.2. Мониторинг выполнения Инвестиционной программы осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации о выполнении инвестиционной программы. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Инвестиционной программы, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. 

___________________


